Опросный лист

Автотрансформатор

| Название объекта |  |
| --- | --- |
| Количество |  |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта |  |

| № п/п | Технические характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготовитель |  |
| 2 | Тип (марка) |  |
| 3 | Номинальная мощность обмоток, кВА | ВН |  |
|  |  | СН |  |
|  |  | НН |  |
| 4 | Номинальное напряжение при холостом ходе, кВ | ВН |  |
|  |  | СН |  |
|  |  | НН |  |
| 5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | ВН |  |
|  |  | СН |  |
|  |  | НН |  |
| 6 | Номинальное напряжение нейтрали, кВ |  |
| 7 | Номинальная частота, Гц |  |
| 8 | Схема и группа соединения обмоток |  |
| 9 | Ток холостого хода, %, не более |  |
| 10 | Напряжение короткого замыкания, приведенное к мощности , % | ВН-СН |  |
|  |  | ВН-НН |  |
|  |  | СН-НН |  |
| 11 | Потери холостого хода, не более, кВт |  |
| 12 | Потери КЗ, не более, кВт | ВН-СН |  |
|  |  | ВН-НН |  |
|  |  | СН-НН |  |
| 13 | Допустимые превышения температуры отдельных элементов автотрансформатора над температурой окружающей среды, 0С, не более |  |
| 14 | Стойкость к КЗ, кА (в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): - Термическая; - Динамическая (испытания не проводятся, подтверждается расчетом) |  |
| 15 | Способ и диапазон регулирования |  |
| 16 | РПН (Регулирование под нагрузкой) |  |
| 16.1 | Тип, производитель |  |
| 16.2 | Количество переключений до первой ревизии, не менее |  |
| 16.3 | Соответствие требованиям МЭК 214 (да, нет) |  |
| 16.4 | Механический ресурс контактора, количество переключений, не менее |  |
| 16.5 | Износостойкость контактов при (0,7-1,0)Iном, количество переключений, не менее |  |
| 16.6 | Кривая зависимости износа контактов от тока переключения |  |
| 16.7 | Техническая поддержка на территории России (в том числе сервисное обслуживание) |  |
| 16.8 | Датчик положения РПН |  |
|  | Количество |  |
|  | Аналоговые выходы |  |
| 17 | Система охлаждения: |  |
| 17.1 | Вид системы охлаждения |  |
| 17.2 | Компоновка охладителей |  |
| 17.3 | Конструкция охлаждающих устройств |  |
| 17.4 | Количество охладителей / из них резервных |  |
| 17.5 | Включение циркуляции масла на отключённом трансформаторе при температуре окружающего воздуха (для системы ДЦ) - 30°С, (да, нет) |  |
| 17.6 | Номинальная мощность электродвигателей системы охлаждения, кВт (обдув +циркуляция) |  |
| 17.7 | Напряжение питания системы охлаждения и РПН, В | Двигателей | ~ 380 |
|  |  | Цепей управления | ~ 220 |
|  |  | Цепей сигнализации | =220 |
| 17.8 | Тип конструкции насоса охладителя |  |
| 18 | Встроенные трансформаторы тока |  |
| 18.1 | На вводах ВН: Количество |  |
|  | Первичный ток, А: |  |
|  | Вторичный ток, А |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более |  |
|  | Обмотка № Измерения | Класс точности |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  | Обмотка № РЗ | Класс точности |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  | Обмотка № под систему мониторинга (параметры и место установки определяет Изготовитель) |  |  |
| 18.2 | На вводах СН: Количество |  |
|  | Первичный ток, А |  |
|  | Вторичный ток, А |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более |  |
|  | Обмотка № Измерения | Класс точности |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  | Обмотка № РЗ | Класс точности |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
| 18.3 | На вводах НН: Количество |  |
|  | Первичный ток, А |  |
|  | Вторичный ток, А |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения |  |
|  | Обмотка № РЗ | Класс точности |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
| 18.4 | На отводе общей обмотки: со стороны нейтрали Количество |  |
|  | Первичный ток, А |  |
|  | Вторичный ток, А |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более |  |
|  | Обмотка № Измерения | Класс точности |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  | Обмотка № РЗ | Класс точности |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
| 19 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |
| 19.1 | Уровень разъема бака | нижний |
| 19.2 | Заземление магнитопровода | Снаружи бака |
| 19.3 | Панель дистанционной сигнализации режимов работы автотрансформатора и РПН на щите управления подстанции (да, нет) |  |
| 19.4 | Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения (да, нет) при транспортировке в эксплуатации | Да Да |
| 19.5 | Наличие гибкой оболочки для защиты масла от соприкосновения с окружающим воздухом (да, нет) | Да |
| 19.6 | Наличие термосифонного фильтра (да, нет) | Да |
| 19.7 | Наличие газового реле АТ с двумя отключающими контактами и двумя сигнальными контактами | Да |
| 19.8 | Наличие струйного реле РПН с двумя отключающими контактами | Да |
| 19.9 | Наличие индикатора потока масла в охладителях | Да |
| 19.10 | Наличие необслуживаемого воздухоосушителя (да, нет) | Да |
| 19.11 | Возможность подключения датчиков для определения газосодержания и влагосодержания в масле (да, нет) | * |
| 19.12 | Наличие внутренних и внешних датчиков для подключения системы мониторинга (да, нет) | Согласно спецификации |
| 19.13 | Цвет покраски автотрансформатора | RAL 7040 |
| 19.14 | Марки, типы и производители основных комплектующих: Масло Обмоточный провод Электрокартон | * |
| 19.15 | Установка автотрансформатора горизонтальная (без уклона в сторону расширителя) (да, нет) | Да |
| 19.16 | Требования к внутренней изоляции АТ | ГОСТ 1516.3-96 |
| 19.17 | Уровень частичных разрядов | ГОСТ 1516.3-96 |
| 19.18 | Допустимые повышения напряжения 50 Гц в сети при длительности t и количестве повышений в год n (в относительных единицах по отношению к максимальному рабочему напряжению) | ГОСТ 1516.3-96 |
| 19.19 | Допустимые перегрузки | ГОСТ 14209-85 |
| 20 | Вводы: |  |
| 20.1 | Типы вводов: |  |
|  | ВН |  |
|  | СН |  |
|  | НН |  |
|  | нейтрального |  |
| 20.2 | Требования к изоляции вводов по ГОСТ 1516.3-96 | Да |
| 20.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции ГОСТ 9920-89 см/кВ, не менее | * |
| 20.4 | Допустимые испытательные нагрузки на клеммы вводов 110 кВ и выше в горизонтальном направлении, Н, не менее | ГОСТ 10693-81 |
| 20.5 | Цвет фарфоровых покрышек вводов ВН, СН, НН и нейтрали | Коричневый, белый |
| 20.6 | Измерительный вывод для контроля изоляции вводов ВН и СН с возможностью постоянного и периодического подключения внешних устройств контроля | Да |
| 21 | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |
| 21.1 | Климатическое исполнение и категория размещения | *У1 /УХЛ1 |
| 21.2 | Температура окружающего воздуха, °С верхняя рабочая нижняя рабочая | * +40/+40 -45/-60 |
| 21.6 | Допустимая высота установки над уровнем моря, м | До 1000 м |
| 21.7 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | * |
| 22 | Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | * |
| 23 | Габариты транспортные, мм: длина ширина высота | * |
| 24 | Масса, кг: Транспортная (с маслом) полная масла | * |
| 25 | Требования по надежности: |  |
| 25.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет | По результатам оценки состояния трансформатора |
| 25.2 | Срок службы, лет | 30 |
| 25.3 | Периодичность и объем технического обслуживания | Согласно руководству по эксплуатации и ПТЭ |
| 26 | Гарантии изготовителя |  |
| 26.1 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 36 |
| 27 | Требования по экологии |
| 27.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более | 2500 |
| 27.2 | Допустимый корректированный уровень звуковой мощности на расстоянии 2м от контура автотрансформатора при номинальном напряжении и частоте, дБА | ГОСТ 12.2.024-87 |
| 28 | Требования по безопасности |
|  | Номер и дата выдачи сертификатов безопасности |  |
| 29 | Комплектность поставки |
| 29.1 | Автотрансформатор трехфазный в комплекте по ГОСТ 17544-85, ГОСТ Р 52719-2007 (да, нет) | Да |
| 29.2 | Отправка (с маслом, без масла) | * |
| 29.3 | Резервное количество трансформаторного масла для долива и технологических операций при монтаже | * |
| 29.4 | Указатель уровня масла в расширителе стрелочного типа со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (min и max) (да, нет) | Да |
| 29.5 | Индикатор температуры обмотки с 4-мя контактами, с выходом 4-20 мА (да, нет) | * |
| 29.6 | Индикатор температуры масла с 4-мя контактами, с выходом 4-20 мА (да, нет) | * |
| 29.7 | Датчики температуры масла на входе и выходе охладителей (количество согласовывается дополнительно) | *Да, Рt-100 |
| 29.8 | Устройство для отбора проб газа из газового реле с уровня установки трансформатора (да, нет) | Да |
| 29.9 | Предохранительные клапаны с двумя контактами (да, нет) | Да |
| 29.10 | Тип отсечного клапана | электромагнитный |
| 29.11 | Тип газового реле (с двумя отключающими контактами) | Реле Бухгольца |
| 29.12 | Тип струйного реле (с двумя отключающими контактами) | * |
| 29.13 | Прибор для определения газосодержания и влагосодержания в масле (да, нет) | * |
| 29.14 | Контрольные кабели медные, многожильные, в металлорукаве, сечением мм2: от трансформаторов тока от приборов контроля | 2.5 1.5 |
| 29.15 | Все шкафы (управления системой охлаждения, сигнализации, клеммные коробки) должны быть изготовлены со степенью защиты IP-54 по ГОСТ 14254-96 (да, нет). | Да |
| 29.16 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов | Да |
| 29.17 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. | 3 экз (1 на бумаге +2 экз. на CD) |
| 30 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |
| 30.1 | Маркировка, упаковка и консервация | ГОСТ Р 52719-2007 |
| 30.2 | Условия транспортирования |  |
| 30.3 | Передвижение трансформатора | Продольно-поперечное |
| 30.4 | Форма катков | С ребордой |
| 30.5 | Ширина колеи, мм продольного перемещения поперечного перемещения | * |
| 30.6 | Доставка оборудования до места назначения | ж/д транспортом |
| 30.7 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |
| 30.8 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП | ГОСТ Р 52719-2007 ГОСТ 15150-69 |
| 30.9 | Монтаж автотрансформатора выполняется с участием шеф-инженера фирмы - изготовителя | * |

Примечания:

*Во всем неоговоренном автотрансформаторы должны соответствовать ГОСТ 17544-85, ГОСТ Р 52719-2007.

.