ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Двухобмоточный трансформатор с расщепление обмотки

| Название объекта |  |
| --- | --- |
| Количество |  |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта |  |

| № п.п. | Наименование технических характеристик | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |
|  | Нормативный документ на продукцию | ГОСТ 11677-85, ГОСТ Р 52719-2007 |
|  | Тип трансформатора |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | У1 /УХЛ1 |
|  | Температура окружающей среды, ºC | +40…-45; /+40…-60 |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м | До 1000м |
| Основные параметры |
|  | Номинальная мощность ВН/НН1-НН2, кВА |  |
|  | Номинальное напряжение ВН/НН1-НН2, кВ |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток |  |
|  | Способ и диапазон регулирования напряжения |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  |
|  | Напряжение короткого замыкания (1) , % ВН-НН ВН-НН1(НН2) НН1-НН2 |  |
|  | Потери короткого замыкания на основном ответвлении (1) ВН-НН, кВт |  |
|  | Ток холостого хода (1) , % |  |
|  | Потери холостого хода (1), кВт |  |
|  | Режим работы нейтрали |  |
|  | Вид системы охлаждения |  |
|  | Тип охладителей |  |
| Технические требования к конструкции |
|  | Встроенные трансформаторы тока |  |
|  | - ВН |  |
|  | - НН |  |
|  | - нейтраль ВН |  |
|  | Уровень внешней изоляции вводов |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции ГОСТ 9920-89 , см/кВ, не менее |  |
|  | Напряжение питания системы охлаждения и РПН, В | Двигателей | (380/~220 |
|  |  | Цепей управления | (220 |
|  |  | Цепей сигнализации | = 220 |
|  | Комплектующие |  |
|  | - вводы ВН |  |
|  | - ввод нейтрали ВН |  |
|  | - вводы НН |  |
|  | - РПН/ПБВ |  |
|  | -защитная аппаратура | ГОСТ Р 52719-2007 |
|  | Передвижение трансформатора | Продольно-поперечное |
|  | Колея продольная/поперечная, мм |  |
|  | Форма катков |  |
|  | Условия транспортирования |  |
|  | Массы, кг (2): |  |
|  | - полная с маслом |  |
|  | - транспортная с маслом |  |
|  | - масла | полное, необходимое для работы |  |
|  |  | По требованию заказчика | подлежащее доливки при монтаже |  |
|  |  |  | для технологических нужд |  |
|  | Габаритные размеры трансформатора длина/ширина/высота, мм (2): |  |
|  | - в сборе |  |
|  | - транспортные |  |
|  | Сейсмостойкость баллов по шкале МSK-64 |  |
|  | Комплектность поставки | Трансформатор с комплектующими, запасные части |
|  | Особые условия |  |
|  | Количество заказываемых трансформаторов |  |
|  | Заказчик (наименование и ведомственная подчиненность) |  |
|  | Проектная организация (наименование, адрес) |  |

(1)–  Допуски на величины согласно ГОСТ 11677-85, ГОСТ Р 52719-2007.

(2) -  Указаны ориентировочные данные.

(3)–  Приемо-сдаточные испытания – в объеме и по методике согласно ГОСТ 11677-85, ГОСТ Р 52719-2007, испытания на стойкость при коротких замыканиях не проводятся, стойкость подтверждается расчетом по методике Изготовителя.

– Все остальные технические характеристики трансформатора должны  соответствовать требованиям ГОСТ 12965-85, ГОСТ 17544-85, ГОСТ 11920-85