ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Выключатель колонковый элегазовый

| Название объекта |  |
| --- | --- |
| Количество, шт |  |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта |  |

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение / наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | V |
|  | Номинальный ток, А |  |  |
|  | Ток термической стойкости / ток электродинамической стойкости, кА |  |  |
|  | Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая III |  |
|  |  | Фарфоровая IV (нестандартная поставка) |  |
|  | Номинальное напряжение питания электродвигателя, В. | Переменное 400 (трехфазное) |  |
|  |  | Переменное 230 (трехфазное) |  |
|  |  | Постоянное 220 |  |
|  |  | Универсальный двигатель | Переменное 230 (однофазное) Постоянное 220 |  |
|  | Номинальное напряжение питания электромагнитов, В. | Постоянное 110 |  |
|  |  | Постоянное 220 |  |
|  | Заказ опор под установку выключателя (высота опоры) Нестандартная поставка (по заказу) |  |  |  |
|  |  | По заказу | указать высоту |  |
|  |  | С консолью для установки трансформаторов |  |  |
|  |  |  | указать высоту |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 (от плюс 40°С до минус 45°С) Изоляционная среда – элегаз SF6 |  |
|  |  | УХЛ1* (от плюс 40°С до минус 55°С) Изоляционная среда – смесь SF6 и CF4 |  |
|  | Количество дополнительно поставляемого элегаза (первичная заправка входит в комплект поставки) | По заказу (указать количество заправок выключателя) |  |
|  | Расширенная поставка (по заказу), указать количество, шт. | Газозаправочный комплект |  |
|  |  | Элегазовый детектор утечки |  |
|  |  | Устройство для измерения количества влаги |  |
|  |  | Система учета остаточного коммутационного ресурса |  |
|  |  | Площадка обслуживания элегазового выключателя с защитным ограждением |  |
|  | Дополнительные требования |  |