ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ горизонтально-поворотного типа

| Название объекта |  |
| --- | --- |
| Количество, шт |  |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта |  |

Разъединители горизонтально-поворотного типа, двухколонковые.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  30 мм 1).

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наибольшее.рабочее напряжение | 35-500 кВ |  |
| 2 | Уровень изоляции по электрической прочности (испытательный грозовой импульс относительно земли) | Нормальный |  |
|  |  | Повышенный |  |
| 3 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 1000А / 31,5кА / 80кА для напряж 110 кВ |  |
|  |  | 1000А / 40кА / 100кА для напряж 110 кВ |  |
|  |  | 2000А / 40кА / 100кА для напряж 110 кВ |  |
|  |  | 2000А / 50кА / 125кА для напряж 110 кВ |  |
|  |  | 2000А / 63кА / 160кА для напряж 110 кВ |  |
|  |  | 3150 А / 50кА / 125кА для напряж 110 кВ |  |
|  |  | 3150 А / 63кА / 160кА для напряж 110 кВ |  |
| 4 | Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | Фарфоровая | I |  |
|  |  |  | II* |  |
|  |  |  | III |  |
|  |  |  | IV |  |
|  |  | Полимерная ( П ) | II* |  |
|  |  |  | III |  |
|  |  |  | IV |  |
| 5 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 1а (заземлитель со стороны ведущей колонки) |  |
|  |  | 1б (заземлитель со стороны ведомой колонки) |  |
| 6 | Тип разъединителя по количеству полюсов | 1-полюсный |  |
|  |  | 3-полюсный |  |
| 7 | Тип установки | Горизонтальная |  |
|  |  | Килевая |  |
|  |  | Ступенчато-килевая |  |
|  |  | Вертикальная |  |
| 8 | Привод главных ножей разъединителя | Электродвигательный ПД-14 |  |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  |
| 9 | Привод заземлителя | Электродвигательный ПД-14 |  |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  |
| 10 | Межфазное расстояние, мм | По заказу |  |
| 11 | Высота установки разъединителя от земли до цоколя (без учета высоты фундамента) | По заказу |  |
| 12 | Заказ рамы под установку разъединителя |  |
| 13 | Заказ опор под установку разъединителя |  |
| 14 | Дополнительные опции и требования к разъединителю |  |
| 15 | Дополнительные требования: |