Опросный лист

Элегазовые трансформаторы тока

| Название объекта |  |
| --- | --- |
| Количество, шт |  |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта |  |

| № п\п | Технические параметры | Варианты исполнения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное Напряжение | 35-500 кВ |  |
| 2 | Номинальный первичный ток, А а) 200-400-800; 300-600-1200; 400-800-1600; 500-1000-2000; б) 600 ÷ 4000 |  |
| 3 | Ток термической стойкости (указать значение) |  |
| 4 | Параметры вторичных обмоток - номинальный вторичный ток, А 1 или 5 - класс точности обмоток для измерения и учета 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 - класс точности обмоток для защиты 5Р; 10Р - номинальная вторичная нагрузка, ВА: 3; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 60; 75; 100 - предельная кратность: 10; 20; 30; 40 - коэффициент безопасности: 5; 10; 15 | Обмотка №1 | Вторичный ток, А |  |
|  |  |  | Класс точности |  |
|  |  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  |  |  | Коэффициент безопасности |  |
|  |  | Обмотка №2 | Вторичный ток, А |  |
|  |  |  | Класс точности |  |
|  |  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  |  |  | Коэффициент безопасности |  |
|  |  | Обмотка №3 | Вторичный ток, А |  |
|  |  |  | Класс точности |  |
|  |  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  |  |  | Предельная кратность |  |
|  |  | Обмотка №4 | Вторичный ток, А |  |
|  |  |  | Класс точности |  |
|  |  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  |  |  | Предельная кратность |  |
|  |  | Обмотка №5 | Вторичный ток, А |  |
|  |  |  | Класс точности |  |
|  |  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  |  |  | Предельная кратность |  |
| 5 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У1 (от плюс 40°С до минус 45°С) Изоляционная среда – элегаз SF6 |  |
|  |  | УХЛ1 (от плюс 40°С до минус 60°С) Изоляционная среда – элегаз SF6 и N2 |  |
| 6 | Степень загрязнения изоляции (уд. длина пути утечки) по ГОСТ 9920 | III (2,5 см/кВ) |  |
|  |  | IV (3,1 см/кВ) |  |
| 7 | Стойка под один трансформатор тока | указать высоту |  |
| 8 | Газозаправочный комплект |  |
| Дополнительные требования: |